*Пресс релиз для размещения в средствах массовой информации*

**Пожарная безопасность граждан в местах пребывания граждан, как одно из приоритетных направлений прокурорского надзора.**

Норильской транспортной прокуратурой в январе 2021 года проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности ООО «К», которое занимает площадь торговли в аэропорту по договору аренды.

У предпринимателя выявлено отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, обучения работников, недостатки обслуживания огнетушителей.

Более того, в занимаемых помещениях ООО «К» отсутствовали извещатели автоматической пожарной сигнализации. В подсобных помещениях допускалось курение.

Кроме того, в складском помещении здания была чрезмерно перегружена розетка подключением не менее 5 холодильных установок.

По указанным фактам в отношении предприятия и его должностного лица прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования назначены штрафы на общую сумму 161 тысяча рублей.

Норильская транспортная прокуратура