Приложение №  1

к Положению об осуществлении мониторинга   управления  многоквартирными домами, расположенными на территории села Хатанга

Критерии оценки качественных характеристик

технического и санитарного состояния многоквартирных домов в селе Хатанга, обслуживаемых управляющими организациями

| № п/п | Общестроительные конструкции и инженерное оборудование | Значение оценки |  | Основание оценки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |  |  |
| Ежемесячные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезды и крыльца | 1.Площадки и лестничные марши чистые 2.Подъезд освещен 3.Отсутствие снега, наледи на крыльцах 4.Удовлетворительное техническое состояние входной группы и остекления окон | 1.Мусор на лестничных площадках и маршах 2.Отсутствие освещения. 3.Наличие снега и наледи на крыльцах. 4.Неудовлетворительное техническое состояние входной группы и остекления окон. | Акт проверки. Акт проверки. Акт проверки. Акт проверки | Проверки осуществляются по обращениям граждан и выборочно. Количество проверок равнозначно по удельному весу подъездов обслуживаемых многоквартирных домов Управляющими организациями |
| 2 | Придомовая территория | - 1.Придомовая территория очищена от снега и наледи - 2.Отсутствие мусора - 3.Бытовой мусор вывезен своевременно | 1.Придомовая территория не очищена от снега и наледи. 2.Наличие мусора на территории. 3.Бытовой мусор не вывезен своевременно | Акт проверки Акт проверки Акт проверки |  |
| 3 | Чердачные помещения | 1.Ограничен доступ посторонних лиц (наличие запорных устройств) | 1.Неисправность запорного устройства | Акт проверки |  |
| 4 | Обращения и жалобы нанимателей и собственников | 1.Отсутствие жалоб и обращений | 1.Обоснованные жалобы и обращения на качество жилищно-коммунальных услуг. | Отчет | Анонимные обращения рассмотрению не подлежат |
| 5. | Уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |  |  | Отчет |  |
| Годовые показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение программы текущего ремонта | Выполнение плановой программы текущего ремонта: 1. в натуральном выражении; 2.в стоимостном выражении. | Не выполнение плановой программы текущего ремонта: 1. в натуральном выражении; 2. в стоимостном выражении. | Анализ выполнения программы текущего ремонта | Выводится средний процент выполнения программы текущего ремонта в натуральном и стоимостном выражении |
| 2. | Выполнение программы капитального ремонта (при наличии) | Выполнение плановой программы капитального ремонта: 1. в натуральном выражении; 2.в стоимостном выражении. | Не выполнение плановой программы капитального ремонта: 1. в натуральном выражении; 2. в стоимостном выражении. | Анализ выполнения программы капитального ремонта | Выводится средний процент выполнения программы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении |
| 3. | Уровень собираемости платежей населения за предоставленные ЖКУ | Более 90% | Менее 90% | Отчет |  |