РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.08.2013 г. | № 112 - П |
| --- | --- |

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2013-2014 годов

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Уставом сельского поселения Хатанга, с целью оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 годов:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2013-2014 годов согласно Приложению.

2. 	Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Хатанга.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Заместитель Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга			                                       О. В. Попова

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 20.08.2013 г. № 112-П

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2013-2014 годов

- Общие положения

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Программа направлена на осуществление оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга.

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по проверке готовности к отопительному периоду, являются:

- теплоснабжающие организации;

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение эффективности проведения мероприятий по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду в рамках требований Правил.

Задачи Программы:

- Проверка соблюдения теплоснабжающими организациями соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, осуществляется проверка соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

- Оформление акта проверки готовности к отопительному периоду.

- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы – отопительный период 2013-2014 годов.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2013-2014 годов.

5. Исполнитель Программы

Администрация сельского поселения Хатанга.