РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.08.2015 г. | № 108 - П |
| --- | --- |

Об оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов

Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Уставом сельского поселения Хатанга, в целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно Приложению № 1.

- Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно Приложению № 2.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обязательному официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Руководитель администрации

сельского поселения Хатанга			                                       Н. А. Клыгина

Приложение № 1

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 03.08.2015 г. № 108-П

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов

- Общие положения

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Программа направлена на осуществление оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга.

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по проверке готовности к отопительному периоду, являются:

- 	теплоснабжающие организации;

- 	потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

(согласно приложению к программе).

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга.

Задача Программы:

- 	проверка соблюдения теплоснабжающими организациями соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, осуществляется проверка соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Срок реализации Программы

Срок проведения проверок – с 05 августа по 26 августа 2015 года.

- Порядок проведения проверки

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проверок (приложение  к Программе).

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015 - 2016 годов.

- Документы, необходимые при проведении проверки

- теплоснабжающих организаций

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.

Документы, предоставляемые теплоснабжающими организациями в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам:

- 		соглашение об управлении системой теплоснабжения;

- 		документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержание температурного графика;

- 		информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- 		информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- 		документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

- 		информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- 		информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

- 		информация об обеспечении качества теплоносителей;

- 		информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- 		документы по обеспечению проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;

- 		документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) 	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

б) 	соблюдение водно-химического режима;

в) 	отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) 	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) 	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) 	наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) 	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

з) 	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

и)	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

к)	наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- 		акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

- 		информация по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

- 		документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- 		информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

- Документы, необходимые при проведении проверки

- потребителей тепловой энергии

Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам:

- 		по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- 		подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- 		по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- 		по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;

- 		о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- 		о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

-	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

-	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

-	работоспособность защиты систем теплопотребления;

- 		о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- 		о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

- 		о работоспособности защиты систем теплопотребления;

- 		по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствию их действительности;

- 		об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- 		о плотности оборудования тепловых пунктов;

- 		о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- 		об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- 		о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- 		о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- 		по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

7.  Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2015-2016 годов.

- Исполнитель Программы

Администрация сельского поселения Хатанга.

|  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов |
| ГРАФИК проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015-2016 годов |  |  |  |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду | Срок проведения проверки | Организация, осуществляющая эксплуатацию (теплоснабжение) объекта |
|  | Теплоснабжающие организации |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 27.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 2 | Котельная №2 | 27.08.2015 | ООО "Энергия" |
| 3 | Котельная №3 | 27.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 4 | Котельная №5 | 27.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 5 | Котельная ОАО "Полярная ГРЭ" | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
|  | Потребители тепловой энергии |  |  |
| 6 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 5 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 7 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 7 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 8 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 13 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 9 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 20а | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 10 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 7 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 11 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 10 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 12 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 21а | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 13 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 29 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 14 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 30 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 15 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 1 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 16 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 2 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 17 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 10 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 18 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 32 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 19 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 34 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 20 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 37 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 21 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 41 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 22 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 17 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 23 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 24 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 24 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 39 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 25 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 40 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 26 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 42 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 27 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 44 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 28 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 16 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 29 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 18 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 30 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 25 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 31 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 44 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 32 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 1 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 33 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 8 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 34 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 24 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 35 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 32 | 05.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 36 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 21а | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 37 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 8 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 38 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 23 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 39 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 26 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 40 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 28 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 41 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 35 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 42 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 36 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 43 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 37 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 44 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 21а | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 45 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 23а | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 46 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 49 | 10.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 47 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 9 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 48 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 15 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 49 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 30 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 50 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 23 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 51 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 28 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 52 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 29 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 53 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 31 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 54 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 47 | 17.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 55 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 16 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 56 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 21 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 57 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 18 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 58 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 10 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 59 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 21 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 60 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 17 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 61 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 30 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 62 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 32 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 63 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 45 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 64 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 5 | 24.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 65 | МКД с. Хатанга, ул. Ангарская 1 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 66 | МКД с. Хатанга, ул. Ангарская 4 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 67 | МКД с. Хатанга, ул. Геологическая 2 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 68 | МКД с. Хатанга, ул. Геологическая 8 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 69 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 2 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 70 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 10 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 71 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 13А | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 72 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 15 | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 73 | ТМК ОУ "Хатангская СОШ №1" | 25.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 74 | ТМК ОУ "Хатангская СОШИ" | 25.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 75 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Солнышко" | 25.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 76 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Снежинка" | 25.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 77 | МКОУ ДОД "ДШИ" | 25.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 78 | МБУК "КДК" | 25.08.2015 | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" |
| 79 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Лучик" | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |
| 80 | ТМК ОУДОД ДЮСШ им. А.Г.Кизима | 26.08.2015 | ОАО "Полярная ГРЭ" |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 03.08.2015 г. № 108-П

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015 - 2016 годов

- 1. Общие положения

1.1. 	Настоящее Положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиального органа - комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2015 - 2016 годов (далее по тексту - Комиссия).

1.2. 	В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами сельского поселения Хатанга, а также настоящим Положением.

- 2. Функции и полномочия комиссии

2.1. 	Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга.

2.2. 	В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- 	рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;

- 	оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом проверки готовности к отопительному периоду.

- 3. Состав комиссии

3.1. 	В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

3.2. 	Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением Администрации сельского поселения Хатанга.

- 4. Организация деятельности комиссии

4.1. 	Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. 	Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

- 		извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

- 		осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

- 		оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду;

- 		обеспечивает хранение актов и иной документации;

- 		осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

- 5. Порядок работы комиссии

5.1. 	Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

5.2. 	Работу Комиссии возглавляет председатель.

5.3. 	Комиссия работает в соответствии с графиком проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга.

5.4. 	Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, заместителями председателя и членами Комиссии.