РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019 г.							                                          № 126 - П

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному         периоду 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103   «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», пунктом 14     части 1 статьи 7 Устава сельского поселения Хатанга, в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих          организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному     периоду 2019-2020 годов согласно приложению к настоящему Постановлению.

- Опубликовать Постановление в информационном бюллетене Хатангского        сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения        Хатанга www.hatanga24.ru.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности

Главы сельского поселения Хатанга	                                                                А. И. Бетту

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 09.08.2019 г. № 126-П

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2019-2020 годов

1.Общие положения

Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия), персональный состав которой утвержден Постановлением администрации сельского поселения Хатанга № 096-П от 11.06.2019 года.

Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии возлагается на руководителей организаций.

Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по проверке готовности к отопительному периоду, являются:

- теплоснабжающие организации;

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения;

(согласно Приложению к Программе).

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга.

Задача Программы:

- проверка соблюдения теплоснабжающими организациями соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, осуществляется проверка соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Срок реализации Программы

Срок проведения проверок – с 13 августа по 28 августа 2019 года.

4. Порядок проведения проверки

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" (далее - Правила).

Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проверок (Приложение №1 к настоящей Программе).

Комиссия координирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере теплоснабжения, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению №2 к настоящей Программе. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается администрацией сельского поселения Хатанга по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сроков проверки. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

5. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих организаций.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится осмотр объектов.

Документы, предоставляемые теплоснабжающими организациями в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам:

1) соглашение об управлении системой теплоснабжения;

2) документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержание температурного графика;

3) информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) документы по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

6) информация о проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) информация об обеспечении качества теплоносителей;

9) информация по организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) документы по обеспечению проверки качества строительства принадлежащих тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;

12) акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

13) информация по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

14) документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

15) информацию о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

16) документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

з) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

и) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

6. Документы, необходимые при проведении проверки

потребителей тепловой энергии

Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведению отопительного периода согласно Правилам:

1) по устранению выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;

5) о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

11) о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

12) о работоспособности защиты систем теплопотребления;

13) по наличию паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствию их действительности;

14) об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

15) о плотности оборудования тепловых пунктов;

16) о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

17) об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

18) о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

19) о проведении испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

20) по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2019-2020 годов.

8. Исполнитель Программы

Администрация сельского поселения Хатанга.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей

тепловой энергии села Хатанга

к отопительному периоду 2019-2020 годов

| ГРАФИК проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии села Хатанга к отопительному периоду 2019-2020 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду | Срок проведения проверки | Организация, осуществляющая эксплуатацию (теплоснабжение) объекта |
|  | Теплоснабжающие организации |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 27.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 2 | Котельная №2 | 27.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 3 | Котельная ОАО "Полярная ГРЭ" | 27.08.2019 | ООО «Энергия» |
|  | Потребители тепловой энергии |  |  |
| 4 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 5 | 26.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 5 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 7 | 26.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 6 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 13 | 26.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 7 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 16 | 26.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 8 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 20а | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 9 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 21 | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 10 | МКД с. Хатанга, ул. Аэропортовская 21а | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 11 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 7 | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 12 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 8 | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 13 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 9 | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 14 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 10 | 23.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 15 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 18 | 22.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 16 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 21а | 22.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 17 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 23 | 22.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 18 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 29 | 22.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 19 | МКД с. Хатанга, ул. Краснопеева 30 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 20 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 1 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 21 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 2 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 22 | МКД с. Хатанга, ул. Набережная 15 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 23 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 10 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 24 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 26 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 25 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 28 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 26 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 30 | 21.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 27 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 32 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 28 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 37 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 29 | МКД с. Хатанга, ул. Полярная 41 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 30 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 17 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 31 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 21 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 32 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 23 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 33 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 24 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 34 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 28 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 35 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 29 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 36 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 31 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 37 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 35 | 20.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 38 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 36 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 39 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 37 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 40 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 39 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 41 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 40 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 42 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 42 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 43 | МКД с. Хатанга, ул. Советская 44 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 44 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 16 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 45 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 17 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 46 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 18 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 47 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 21а | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 48 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 23а | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 49 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 25 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 50 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 30 | 19.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 51 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 32 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 52 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 44 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 53 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 45 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 54 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 47 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 55 | МКД с. Хатанга, ул. Таймырская 49 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 56 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 1 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 57 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 5 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 58 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 8 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 59 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 24 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 60 | МКД с. Хатанга, ул. Экспедиционная 32 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 61 | МКД с. Хатанга, ул. Ангарская 1 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 62 | МКД с. Хатанга, ул. Ангарская 4 | 16.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 63 | МКД с. Хатанга, ул. Геологическая 2 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 64 | МКД с. Хатанга, ул. Геологическая 8 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 65 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 2 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 66 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 6 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 67 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 8 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 68 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 10 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 69 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 13а | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 70 | МКД с. Хатанга, ул. Норильская 15 | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 71 | ТМК ОУ "Хатангская СОШ №1" | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 72 | ТМК ОУ "Хатангская СОШИ" | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 73 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Солнышко" | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 74 | ТМК ДОУ "Хатангский д/с "Снежинка" | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 75 | МКОУ ДОД "ДШИ" | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 76 | МБУК "КДК" | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 77 | ТМК ОУДОД ДЮСШ им. А.Г.Кизима | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |
| 78 | КГБУЗ «Таймырская РБ №1» | 15.08.2019 | ООО «Энергия» |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей

тепловой энергии села Хатанга

к отопительному периоду 2019-2020 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

с. Хатанга									"__"________2019 г.

Комиссия, созданная _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной _______________________

___________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                                                      ________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                                ________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                                                  _______________ / _____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

________________ / ____________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2019 г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей

тепловой энергии села Хатанга

к отопительному периоду 2019-2020 годов

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 ГОДОВ

Выдан ________________________________________________________________.

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка

готовности к отопительному периоду:

1. _______________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________________

N ____________________________.

_____________________________ / _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)